# 工业变频器产品说明

VFD-220 系列为 380V/22kW 通用型矢量变频器，防护等级 IP54，支持 Modbus 通讯与 PID 调节。

价格 5800.00 CNY，价格有效期至 2026-09-01。适用于风机、水泵与输送设备的调速控制。

| 型号 | VFD-220 |
| --- | --- |
| 功率 | 22kW |